міністерство освіти і науки україни

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕМИДЧУК Людмила Богданівна

УДК 666.3.135:667.637.4

СИЛІЦІЙОРГАНІЧНІ ПОКРИТТЯ

НА ОСНОВІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІМЕТИЛФЕНІЛСИЛОКСАНУ

ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

#### Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2014

| Дисертацією є рукопис. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Робота виконана у | Національному університеті “Львівська політехніка” та Львівській комерційній академії Центральної спілки споживчих товариств України. |  |  |
| Науковий керівник – Офіційні опоненти: |  | доктор технічних наук, професор ##### Гивлюд Микола Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри будівельного виробництва. доктор технічних наук, професор Брагіна Людмила Лазарівна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей; доктор технічних наук, старший науковий співробітник Пащенко Євген Олександрович, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, завідувач відділу фізико-хімії та технології композиційних абразивних матеріалів, розробки та застосування інструментів з них. |  |

Захист відбудеться “____” червня 2014 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.09 Національного університету “Львівська політехніка”  за  адресою: 79013,  м. Львів,  пл. Св. Юра 9, ІХ навчальний корпус, ауд. 214).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий  “_____” травня 2014 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.052.09,

д.т.н., доцент                                                                                        Я.Б. Якимечко

# ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Напрями розвитку матеріалознавства на сучасному етапі зумовлені досягненнями в галузі створення принципово нових типів покриттів будівельних конструкційних матеріалів, які експлуатуються в умовах впливу атмосферних чинників, дії високих температур та вогню. Застосування вогнезахисних покриттів є достатньо ефективним способом запобігання крихкого руйнування бетону при пожежі, що забезпечує нормовану межу їх вогнестійкості.

Для захисту поверхні залізобетону від вогневого впливу перспективними є захисні покриття на основі органічних і мінеральних в’яжучих, які здатні у процесі нагрівання спучуватися. При цьому органічні в’яжучі у процесі нагрівання утворюють захисне покриття з низькою адгезією до поверхні матеріалу, що руйнується тепловими газовими потоками. Доцільним є використання вогнестійких покриттів на основі мінеральних в’яжучих, які спучуються під час нагрівання з утворенням теплоізоляційного захисного шару.

Тому актуальним з теоретичної та практичної точок зору є розроблення складів атмосферостійких та вогнезахисних покриттів з покращеними фізико-механічними властивостями, що сприятиме підвищенню ефективності вогнезахисту залізобетонних конструкцій. Перспективним напрямком розроблення нових складів вогнезахисних покриттів є використання в їх рецептурах наповненого поліметилфенілсилоксану, що обумовило актуальність проведення досліджень, та встановлення закономірностей впливу компонентів на ефективність вогнезахисту залізобетонних конструкцій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії за темою „Товарознавчі аспекти оцінки асортименту та якості непродовольчих товарівˮ та в межах науково-дослідної роботи „Вогнестійкі теплоізоляційні матеріали і покриття на основі наповнених мінеральними та волокнистими матеріалами силіційорганічних сполукˮ (номер державної реєстрації 0108U001679). У зазначених роботах автор був відповідальним виконавцем.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення силіційорганічних покриттів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів для вогнезахисту залізобетону.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

-	проаналізувати сучасний стан розвитку та використання захисних покриттів для будівельних конструкційних матеріалів;

-	обґрунтувати та дослідити особливості формування та можливість одержання вогнезахисних покриттів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів;

-	розробити склади вихідних композицій відповідного хімічного складу, які забезпечать створення температуро- та вогнестійких покриттів для вогнезахисту залізобетону;

-	встановити закономірності процесів взаємодії між оксидними, силіційорганічними та силікатними компонентами при нагріванні до температури 1473 К та встановити їх вплив на структуру і фазовий склад вогнезахисного покриття;

-	визначити експлуатаційні властивості вогнезахисних покриттів та оцінити ступінь їх стабільності у широкому температурному інтервалі дії вогню і визначити галузі їх використання;

-	на підставі одержаних експериментальних даних розробити рекомендації щодо практичного застосування розроблених складів високотемпературних захисних покриттів, виконати техніко-економічні розрахунки з оцінки їх економічної ефективності.

Об’єкт дослідження: закономірності формування фазового складу та структури захисних покриттів для підвищення ефективності вогнезахисту залізобетону.

Предмет дослідження: силіційорганічні вогнезахисні покриття на основі наповненого оксидними та алюмосилікатними компонентами поліметилфенілсилоксану для вогнезахисту залізобетону.

Методи дослідження. Експериментальні результати одержані із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема ІЧ-спектроскопії, комплексного термічного аналізу, рентгенофазового аналізу, хімічного аналізу, електронно-мікроскопічних досліджень структури захисних покриттів, фізико-хімічних досліджень дифузійних процесів на межі контакту „підкладка-покриттяˮ.

Вивчення фізичних, фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей проведено згідно з діючими нормативними документами і загально прийнятими методиками.

Експериментальні дослідження властивостей захисних покриттів проводилися із використанням стандартних методик, засобів вимірювання та випробувального обладнання, що забезпечило достовірність одержаних результатів і висновків. Розрахунок компонентного складу вихідних композицій з покращеними вогнезахисними властивостями проводили методом математичного планування експерименту. Математичні моделі, які описують загальні закономірності процесів та зміни властивостей покриттів залежно від хімічного складу і температури, одержані експериментально-статистичним методом. Результати експериментальних досліджень опрацьовували за допомогою існуючих методів математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті досліджень закономірностей впливу компонентного складу композицій на основі наповненого поліметилфенілсилоксану на ефективність вогнезахисту залізобетону при нагріванні отримано та сформульовано наступне:

- вперше обґрунтовано умови підвищення вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом нанесення на їх поверхню вогнезахисних покриттів за рахунок утворення спученого теплоізоляційного шару;

- експериментально доведено можливість отримання захисних покриттів на основі наповнених силіційорганічних композицій за температури нагрівання до 1473 К із утворенням високотемпературних та вогнестійких мулітової, корундової та цирконової фаз;

- встановлено підвищення межі вогнестійкості захищених зразків залізобетонних конструкцій у 1,8–2,1 рази, розраховане за втратою теплоізолювальної здатності порівняно з незахищеними;

- визначено вплив фазового складу та структури покриття на стійкість до дії високих температур, що дозволяє спрямовано регулювати його вогнестійкість;

- дістало подальший розвиток якісне та кількісне оцінювання атмосферо- та вогнестійкості захисних покриттів та їх вплив на вогнезахист залізобетонних конструкцій.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблено нові склади вихідних композицій на основі наповнених алюмінію та цирконію оксидами, каоліном, каоліновим волокном та шамотним боєм силіційорганічних сполук для вогнезахисних покриттів з покращеними властивостями;

- запропоновано ефективні методи інтенсифікації процесів структуро- та фазоутворення покриттів шляхом введення оксидних і силікатних добавок для регулювання  експлуатаційних властивостей захисних покриттів у широкому інтервалі температур. Розроблено нові склади покриттів для вогнезахисту залізобетону в умовах високотемпературного нагрівання та дії вогню;

- проведено промислову апробацію розроблених складів захисних покриттів в умовах ДП „Інститут „Укрзахідпроектреставраціяˮ (м. Львів).

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, інтерпретації одержаних даних, впровадженні результатів роботи у виробництво.

Особистий внесок здобувача відображено в наукових роботах:

- проаналізовано вплив добавок каоліну та каолінового волокна на температуростійкість захисних покриттів на основі наповнених силіційорганічних композицій [1, 3, 9];

- вивчено вплив захисного покриття та мінералізуючих добавок на процеси фазо- та структуроутворення при нагріванні до 1473 К та оптимізовано їх склади [2, 4, 7];

- визначено оптимальний склад силіційорганічних покриттів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану [5, 10, 12];

- досліджено вплив складу вихідних композицій на фізико-механічні властивості розроблених захисних покриттів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану [8, 11];

- встановлено фізико-хімічні закономірності тверднення силіцій-органічних покриттів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану в залежності від температури нагрівання [5, 6].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на національних та міжнародних конференціях: „Сучасні тенденції та проблеми інновації виробництва товарів і надання послугˮ (Львів, 2008),  „Техногенна безпека. Теорія, практика, інноваціїˮ (Львів, 2010), „Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємствˮ (Дніпропетровськ, 2012-2013), „Актуальні питання сучасного товарознавстваˮ (Донецьк, 2012-2013), Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи (Київ, 2013), „Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалівˮ (Дніпропетровськ, 2013) та на конференціях професорсько-викладацького складу Львівської комерційної академії 2008-2013 рр.

Публікації.  За темою дисертації опубліковані 12 наукових праць, з них 7 статей у фахових виданнях, одна стаття у зарубіжному науковому виданні, 4 публікації у матеріалах та тезах міжнародних і національних наукових конференцій; отримано патент України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Основна частина дисертаційної роботи викладена на 138 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, шести розділів та загальних висновків. Повний обсяг дисертації становить 184 сторінки і включає 21 таблицю на 21 сторінці, 33 рисунки на 33 сторінках, список використаних джерел із 154 найменувань на 16 сторінках та 6 додатків на 46 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі досліджень, визначено об'єкт та предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення дисертації.

У першому розділі зроблено критичний аналіз літературних джерел, присвячених проблемам атмосферо-, термо- і вогнезахисту будівельних конструкцій. Дослідженнями відомих вітчизняних та зарубіжних вчених Н.П.   Харитонова,   О.О. Пащенко,   В.А.   Свідерського,   А.С. Бєлікова, Л.Л. Брагіної та ін. обґрунтовано перспективний напрям формування атмосферо-, високотемпературо- та вогнезахисних покриттів на основі наповнених силіційорганічних сполук. Проаналізовано чинники, які впливають на формування властивостей покриттів.

На підставі детального і всебічного аналізу літературних і патентних джерел, обґрунтовано доцільність розроблення нових композицій на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів (ПМФС) з використанням модифікуючих добавок, які покращують експлуатаційні властивості захисних покриттів шляхом формування спученого захисного шару відповідної структури та фазового складу. Основні напрями досліджень визначено із врахуванням особливостей оцінювання захисної дії та довговічності покриттів для конструкційних матеріалів залежно від їх природи та умов експлуатації.

У другому розділі наведено характеристики вихідних матеріалів, описано основні методи фізико-хімічних досліджень і фізико-механічних випробувань та експериментальні напрями реалізації програми досліджень.

Для одержання температуро- та вогнестійких захисних покриттів використовували поліметилфенілсилоксановий лак (КО-08), для якого характерні висока еластичність, гідрофобність, теплостійкість та підвищена адгезійна міцність. Стабільність властивостей у широкому інтервалі температур та здатність утворювати під час термоокисної деструкції реакційноздатний високодисперсний кремнезем обумовлює значні переваги силіційорганічних покриттів  порівняно із органічними сполуками.

Враховуючи стійкість до атмосферних чинників, високих температур та вогню, сумісність із силіційорганічними сполуками і здатність взаємодії із кремнеземом під час нагрівання із утворенням стійких силікатних фаз обґрунтовано вибір наповнювачів – оксидів Al2O3, ZrO2, силікатних компонентів – каолін, каолінове волокно та шамотний бій, які відповідають вимогам діючих стандартів.

Експлуатаційні властивості та ефективність захисної дії покриттів досліджували на залізобетонних конструкціях класу бетону за міцністю на стиск  В20.

Процеси фазо- та структуроутворення при нагріванні вивчали за допомогою комплексу фізико-хімічних методів аналізу (диференційнотермічного, рентгенофазового, хімічного, електронно-мікроскопічного, ІЧ-спектроскопії та рентгенівського мікроаналізу).

У третьому розділі методом математичного планування експерименту обрано базовий склад вихідних композицій для захисних покриттів (табл. 1).

Таблиця 1

Склади вихідних композицій для захисних покриттів

| № складу покриття | Вміст компонентів, мас. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО-08 | Аl2O3 | ZrO2 | Каолін | Каолінове волокно | Шамотний бій |
| 1 | 20 | 40 | 35 | - | 5,0 | - |
| 2 | 40 | 20 | 38 | - | 2,0 | - |
| 3 | 25 | 40 | 10 | 20 | 5,0 | - |
| 4 | 35 | 35 | 18 | 10 | 2,0 | - |
| 5 | 30 | 30 | 22 | 12,5 | 3,5 | 2,0 |
| 6 | 35 | 25 | 25 | 10 | 2,0 | 3,0 |

Агрегативностійкі композиції із рівновисокою однорідністю одержані шляхом сумісного механохімічного диспергування компонентів, що супроводжується процесами руйнування кристалічної ґратки оксидного наповнювача та добавки, фізичної адсорбції та прививанням полімеру до поверхні наповнювача. Методом ІЧ-спектроскопії встановлено оптимальний термін диспергування (100–125 год) та масу привитого ПМФС (5,7–6,3 мас.%), при цьому розмір мінерального наповнювача складає 10–50 мкм. Визначено показники властивостей вихідних композицій та захисних покриттів, що залежать від кількісного вмісту компонентів захисного покриття (табл. 2).

Таблиця 2

Технологічні властивості досліджуваних композицій та захисних покриттів

| № складу покриття | Текучість при 293 К, с | Сухий залишок, мас. % | Покривна здатність, г/м2 | Міцність на згин, мм | Міцність на удар, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20–22 | 85 | 260 | 2 | 4,0 |
| 2 | 20–24 | 82 | 280 | 1 | 5,0 |
| 3 | 20–22 | 76 | 270 | 2 | 4,5 |
| 4 | 20–26 | 82 | 250 | 1 | 4,0 |
| 5 | 20–24 | 78 | 260 | 1 | 4,5 |
| 6 | 20–22 | 75 | 260 | 1 | 5,0 |

Експериментальними дослідженнями розроблених композицій і покриттів на їх основі встановлено, що текучість вихідної композиції зростає при збільшенні вмісту ПМФС, а сухий залишок зменшується на 3–9 мас. %. Покривна здатність змінюється залежно від вмісту зв’язки та каоліну. Міцність на згин розроблених покриттів складає 1–2 мм і залежить лише від вмісту наповнювача. Міцність на удар є функцією складу захисного покриття та змінюється в межах 4,0–5,0 Дж.

Методами фізико-хімічного аналізу встановлено, що під час нагрівання захисного покриття до температури понад 573 К починається термоокисна деструкція ПМФС за рахунок окиснення метильних та фенільних радикалів з утворенням армуючого силіційкисневого каркасу, який виступає матрицею при формуванні захисного покриття та складається з слабокристалізованих дрібнодисперсних частинок α-кварцу, α-тридиміту та α-кристобаліту.

У четвертому розділі проведено дослідження розроблених композицій покриттів та методами фізико-хімічного аналізу обґрунтовано удосконалення  структури захисного покриття при нагріванні. Згідно даних ДТА взаємодія між компонентами покриття починається за температури понад 1223 К з утворенням муліту та циркону при 1395 і 1505 К відповідно. Введення шамотного бою не впливає на фазовий склад покриття, а додавання каоліну у кількості 7,5–10,0 мас. % знижує температуру мулітоутворення до 1270 К та збільшує вміст муліту (рис. 1).

Рис. 1. Дифрактограми поліметилфенілсилоксану, наповненого Аl2О3, ZrO2 та шамотним  боєм   при нагріванні до температури: 1 – без покриття; 2 – 1073 К; 3 – 1373 К; 4 – 1773 К

Встановлено, що формування первинної структури захисного покриття проходить при його твердненні за кімнатної температури, а вторинної – під час нагрівання. Мікроструктура розробленого покриття представлена хаотично розміщеними частинками наповнювача у ПМФС матриці, яка армована каоліновими волокнами. При нагріванні за рахунок термоокисної деструкції зв’язки утворюються пори різної форми розміром 14–16 мкм, які суттєво впливають на захисні властивості покриття (рис. 2).

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Мікроструктура   покриття за  температури: а – 1093 К; б – 1333 К;

в – 1573 К; г – 1773 К

Експериментально підтверджено, що зростання швидкості нагрівання від 20 до 60 град/хв призводить до різкого збільшення показника пористості (від 10 до 80%) за рахунок швидкого газовиділення у процесі термоокисної деструкції ПМФС та утворення  частково кристалізованої щільної поверхні захисного покриття. Із збільшенням товщини захисного шару від 300 до 800 мкм показник пористості покриттів зростає для всіх варіантів складів у 5–7,5 рази.

Обґрунтовано доцільність нанесення захисного покриття, встановлено оптимальну товщину покриття (0,4–0,6 мм) та час затвердівання (24 год) при температурі 293±3 К для досягнення показника мікротвердості 225,3–243,2 МПа.

Захисний ефект при використанні розроблених композицій забезпечує адгезійна міцність покриття до підкладки, яка зумовлена силами зчеплення на межі контакту „покриття-підкладкаˮ і залежить від фазового складу вихідних композицій та температури нагрівання (рис. 3).

Встановлено, що залежність міцності зчеплення характеризується максимумом за температури нагрівання 473–673 К (3,75–5,30 МПа і 6,2–6,8 МПа) та мінімумом при 1073–1273 К (1,4–2,3 МПа і 2,2–3,1 МПа) для сталі і бетону відповідно. Визначено, що введення до складу покриттів каоліну підвищує їх адгезійну міцність на 15–20% до поверхні сталі і на 7–12% до поверхні бетону за рахунок зменшення пористості. Вміст каолінового волокна покращує адгезійну міцність покриттів за рахунок apмування структури, в температурному інтервалі термоокисної деструкції ПМФС (873–1273 К).

Адгезійна міцність, МПа

Адгезійна міцність, МПа

Температура, К

а

Температура, К

б

Рис. 3. Адгезійна  міцність  на зріз захисних   покриттів  на поверхні сталі 09Г2С (а) та бетону (б): 1 – склад № 2; 2 – склад № 5; 3 – склад № 6

Утворення пор та розривів під час термоокисної деструкції ПМФС спричиняє зменшення суцільності покриття до 84,8–91,5% на поверхні металу та 90,5–92,2% на поверхні бетону (рис. 4).

Суцільність структури є вищою у покриттів із вмістом каоліну внаслідок закриття утворених під час термодеструкції пор залишками продуктів його розкладання. За температури понад 1125 К значення суцільності практично не змінюється.

У п’ятому розділі наведено результати досліджень експлуатаційних властивостей наповнених поліметилфенілсилоксанових покриттів та вплив на їх властивості модифікуючих компонентів.

У реальних умовах експлуатації захисні матеріали піддаються комплексній дії атмосферних чинників, тому в роботі оцінено стійкість модифікованих захисних покриттів до дії води та від’ємних температур (табл. 3). Встановлено, що ізолююча здатність покриттів залежить від вмісту ПМФС та каоліну. Показник крайового кута змочування для всіх покриттів знаходиться у межах 88–97°, що підтверджує їх високу гідрофобність.

Суцільність, %

Суцільність, %

Температура, К

а

Температура, К

б

Рис. 4. Зміна суцільності захисного покриття під час нагрівання на поверхні сталі  09Г2С (а) і на залізобетоні (б): 1 – склад № 2; 2 – склад № 5;

3 – склад № 6

Таблиця 3

Фізичні властивості захисних покриттів на поверхні залізобетонних конструкцій

| № складу покриття | Крайовий кут змочування після випробувань за температури |  | Водопоглинання через 48 год, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 293 К | 243 К |  |
| 1 | 91 | 90 | 0,92 |
| 2 | 93 | 91 | 0,63 |
| 3 | 97 | 90 | 0,27 |
| 4 | 90 | 88 | 0,77 |
| 5 | 91 | 89 | 0,62 |
| 6 | 92 | 88 | 0,29 |

Порівняльними дослідженнями захисних властивостей покриттів на основі ПМФС за від’ємних температур підтверджено ефективність їх використання, оскільки значення крайового кута змочування за тривалості експозиції 240 год зменшується лише на 2–13°.

Довговічність бетонної арматури в умовах високої температури при пожежі оцінювали за показником жаростійкості. Корозійну стійкість арматури оцінювали за показником жаростійкості (рис. 5).

Жаростійкість, мм / рік

Жаростійкість, мм / рік

Температура, К

а

Температура, К

б

Рис. 5. Жаростійкість при нагріванні арматури незахищеної (1), та арматури із сталі 09Г2С (а) та 09Г5С (б) з покриттями складів: 2 – № 2; 3 – № 5;

4 – № 6

Експериментально встановлено, що нанесення захисних покриттів зменшує глибину корозії у 2,2–3,5 рази і збільшує довговічність арматури в умовах експлуатації за високих температур та газової корозії.

Визначено лінійний коефіцієнт спучення захисного покриття при нагріванні до температури 873 К та його теплопровідність (табл. 4). Аналіз отриманих результатів свідчить, що лінійний коефіцієнт спучення знаходиться в межах 10,9–12,3  а низьке значення коефіцієнта теплопровідності 0,062–0,076 Вт⁄м·К зумовлює підвищену теплоізолюючу здатність захисного шару. При цьому коефіцієнт теплопровідності захищеного залізобетону складає 0,42–0,45 та 0,40–0,47 Вт⁄м·К  відповідно при температурі нагрівання 873 і 1273 К, що на 35 та 30% нижче показника незахищеного залізобетону.

Таблиця 4

Лінійний коефіцієнт спучення та теплопровідність розроблених складів захисних покриттів

| № складу покриття | Лінійний коефіцієнт спучення, Ксп | Коефіцієнт теплопровідності, λ, Вт⁄м·К (Т=873 К) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11,1 | 0,072 |
| 2 | 12,1 | 0,067 |
| 3 | 12,3 | 0,062 |
| 4 | 11,7 | 0,065 |
| 5 | 11,3 | 0,071 |
| 6 | 10,9 | 0,076 |

Ефективність вогнезахисного покриття для залізобетонних конструкцій визначали у вогневій печі згідно з ДСТУ Н-П Б.В.1.1-29:2010. Доцільність використання покриттів на основі наповненого ПМФС для вогнезахисту залізобетонних конструкцій зумовлено збільшенням межі вогнестійкості матеріалу за втратою теплоізолювальної здатності у 1,8–2,1 рази (рис. 6).

Вогнестійкість, хв

Покриття складу згідно табл. 1

без покриття

Рис.  6.  Межа   вогнестійкості   захищених   залізобетонних   зразків

У шостому розділі обґрунтовано технологічну схему виготовлення захисних покриттів та наведено результати їх промислової апробації для захисту залізобетону в умовах нагрівання до температури 1273 К (табл. 5).

Таблиця 5

Результати дослідження стану поверхні покриття після випробувань

| № складу покриття | Наявність пошкоджень на |  |  |  | Присутність слідів корозії, % від площі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | арматурі |  | залізобетоні |  |  |
|  | кількість, шт. | % від площі | кількість, шт. | % від площі |  |
| 1 | 8 | 3,8 | 9 | 4,2 | 7,2 |
| 2 | 4 | 3,1 | 7 | 4,0 | 6,1 |
| 3 | 9 | 2,0 | 6 | 3,9 | 6,2 |
| 4 | 3 | 1,3 | 10 | 5,9 | 1,2 |
| 5 | 6 | 2,4 | 4 | 3,1 | 1,1 |
| 6 | 4 | 1,1 | 5 | 3,2 | 0,9 |

Виконано розрахунок економічної ефективності впровадження захисних покриттів. Ефективність використання розроблених складів композиційних покриттів за результатами випробувань 2011 року у виробничих умовах ДП „Інститут „Укрзахідпроектреставраціяˮ досягається за рахунок збільшення довговічності залізобетонних виробів у 2,5–3,2 рази, а економічний ефект від впровадження для 1 м2 металу – складає 562 грн., для 1 м2 бетону – 83,4 грн.

# ВИСНОВКИ

Внаслідок проведених теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано наступне:

- На основі критичного аналізу вітчизняної та зарубіжної науково-технічної і патентної літератури стосовно проблеми температуро- та вогнезахисту матеріалів обґрунтовано доцільність застосування покриттів, які одержують шляхом сумісного механохімічного диспергування оксидних і силікатних наповнювачів у середовищі поліметилфенілсилоксану.

- Експериментальними дослідженнями визначено оптимальний режим затвердівання захисного покриття (з показником мікротвердості (225,3–243,2 МПа), що досягається під час нагрівання до температури 473 К або витримування за кімнатної температури протягом 24 год. Фізико-хімічними методами аналізу встановлено механізм формування захисних покриттів за рахунок взаємодії компонентів між собою із утворенням температуро- і вогнестійких мулітової та цирконової фаз під час нагрівання до температури 1473 К. Встановлено, що введення до складу покриття каоліну на 50–60 К знижує температуру мулітоутворення.

- Комплексним методом фізико-хімічного аналізу встановлено, що структура захисного покриття представлена голчастими кристалами муліту, пластинчатими – циркону та залишками оксидного наповнювача. Пористість матеріалу залежить від температури нагрівання, товщини захисного шару покриття та швидкості підняття температури. Доведено, що зі збільшенням товщини покриття від 300 до 800 мкм за рахунок його спучення (Ксп = 10,9–12,3) показник пористості зростає у 5,0–7,5 рази, а при швидкості нагрівання від 20 до 60 град/хв. - у 8,2–9,4 рази.

- Методом математичного планування експерименту та статистичного оброблення результатів пошукових досліджень розроблено рецептуру оптимального складу композицій захисного покриття, мас. %: поліметилфенілсилоксановий лак КО-08 - 20–40; Al2O3 - 20–40; ZrO2 - 10–38; каолін  - 10–20; каолінове волокно - 2–5; шамотний бій - 2–3.

- Дослідженнями експлуатаційних властивостей захисних покриттів встановлено, що крайовий кут змочування становить понад 90°,  водопоглинання на поверхні сталі рівне 0,18–0,58, а на бетоні - 0,29–0,92 мас. %. Часткова деструкція покриття проходить при від’ємних та знакозмінних температурах за рахунок корозійних процесів у поверхневих шарах поліметилфенілсилоксану, при цьому крайовий кут зменшується на 8–13°.

- Температурна залежність адгезійної міцності захисних покриттів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану характеризується з максимумом за температури 473–673 К (3,75–5,30 МПа) на поверхні сталі та 6,2–6,8 МПа на поверхні бетону і мінімумом за температури 1073–1273 К (1,4–2,3 і 2,2–3,1 МПа на сталі та бетоні відповідно).

- Встановлено, що глибина корозії арматури залізобетонних конструкцій з покриттям зменшується у 1,8–2,4 рази, що зумовлює зростання довговічності у 1,8–2,2 рази. Суцільність покриттів зменшується із зростанням температури нагрівання внаслідок термоокисної деструкції зв’язки, а мінімальне значення (84,8–90,5%) знаходиться в інтервалі температур 1123–1473 К. Введення до складу покриттів каолінового волокна забезпечує зростання суцільності покриттів на 3–4%, а додавання каоліну - на 12–15%.

- Експериментально доведено ефективність вогнезахисту розроблених складів захисних покриттів залізобетонних конструкцій. Визначенням межі вогнестійкості за теплоізолювальною здатністю захищених матеріалів, яка складає 108–126 хв, та у 1,8–2,1 рази вище показників вогнестійкості у незахищених.

9. Розроблені покриття апробовано у промислових умовах ДП „Інститут „Укрзахідпроектреставраціяˮ (м. Львів). Розроблено проект технічних умов, технологічний регламент одержання покриттів та інструкцію з їх використання. Економічний ефект від впровадження розроблених захисних покриттів становить для 1 м2 металу 562 грн., а 1 м2 бетону – 83,4 грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Демидчук Л.Б. Органосилікатні температуростійкі покриття для будівельних матеріалів / Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд, І.В. Маргаль // Вісник Хмельницького Національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 1 – С. 92–96.

Здобувачем досліджено закономірності утворення термо- і жаростійких цирконової та мулітової фаз заданої структури.

2. Демидчук Л.Б. Комплексна оцінка експлуатаційних властивостей захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів / Л.Б. Демидчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.  – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 118–122.

Здобувачем наведені результати досліджень властивостей розробленого складу захисного покриття порівняно з існуючими базовими покриттями.

3. Демидчук Л.Б. Формування складу високотемпературних захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів / Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.  – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 140–144.

Здобувачем проаналізовано склад та властивості розробленого захисного покриття на основі наповненого поліметилфенілсилоксану.

4. Демидчук Л.Б. Огнестойкие защитные покрытия металлических поверхностей / Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд, И.А. Лобаев // Технологии техносферной безопасности: науч. Интернет журн. академии АГПС МЧС России. – 2012. – № 4 (44) – Режим доступу до журн.: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-4/02-04-12.ttb.pdf.

Здобувачем досліджені технологічні чинники отримання вогнезахисних покриттів та можливості їх ефективного використання.

5. Гивлюд М.М. Фазові та структурні зміни у процесі формування захисних покриттів при нагріванні / М.М. Гивлюд, Л.Б. Демидчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.  – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 171–177.

Здобувачем викладено результати досліджень фазових та структурних змін у захисних покриттях під час їх нагрівання.

6. Демидчук Л.Б. Формування структуроутворюючого силіційкисневого каркасу у захисному покритті / Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд, Д.І. Сапожник // Вісник Хмельницького Національного університету (Науковий журнал, технічні науки). – Хмельницький, 2013. – № 5 – С. 146–148.

Здобувачем досліджено механізм утворення силіційкисневого каркасу при формуванні захисного покриття.

7. Демидчук Л.Б. Покриття на основі наповненого  поліметилфенілсилоксану для високотемпературного захисту залізобетонних будівельних конструкцій / Л.Б. Демидчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.  – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 175–179.

Здобувачем наведено результати впливу компонентного складу захисного покриття на високотемпературну стійкість залізобетону.

8. Демидчук Л.Б. Сучасні захисні покриття для будівельних конструкцій на основі мінеральних в`яжучих / Л.Б. Демидчук // Актуальні питання сучасного товарознавства: Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. – Донецьк, 12-13 квітня 2012р. – С. 139–141.

Здобувачем представлено результати експериментальних досліджень впливу складу компонентів захисного покриття на його властивості.

9. Демидчук Л.Б. Дослідження захисних властивостей покриттів на основі поліорганосилоксанових компонентів / Л.Б. Демидчук // Актуальні питання сучасного товарознавства: II міжнар. наук.-практ. інтернет конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. Нац. Ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 23-24 квітня 2013р. – С. 64–66.

Здобувачем досліджено підвищення захисних властивостей покриттів на основі поліоргансилоксанових компонентів.

10. Демидчук Л. Б. Підвищення жаростійкості будівельних матеріалів захисними покриттями на основі органосилоксанів / Л. Б. Демидчук, М. М. Гивлюд // Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 18-19 квітня 2013р. – С. 156–158.

Здобувачем показано можливість підвищення жаростійкості будівельних матеріалів захисними покриттями.

11. Демидчук Л.Б. Температуростійкі захисні покриття на основі наповненого поліметилфенілсилоксану / Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд // Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів: Міжнар. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ, 8-9 жовтня 2013р. – С. 76–77.

Здобувачем обґрунтовано застосування запропонованих захисних покриттів для підвищення стійкості бетону до дії високих температур.

12. Пат. 79962. Україна, МПК С 09 D 5/00. Температуровогнезахисне покриття / Р.С. Яковчук, Р.В. Пархоменко, М.М. Гивлюд, Л.Б. Демидчук. – № заявки u 2012 12387; заявл. 29.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. – 4 с.

Розроблено захисне покриття на основі наповненого оксидними компонентами поліметилфенілсилоксану.

АНОТАЦІЯ

Демидчук Л.Б. Силіційорганічні покриття на основі наповненого поліметилфенілсилоксану для вогнезахисту залізобетону. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Національний університет „Львівська політехнікаˮ  Міністерства освіти і науки України, Львів, 2014.

Дисертація присвячена питанням розроблення компонентного складу поліфункціональних покриттів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів з регульованими властивостями для захисту будівельних конструкційних матеріалів від дії атмосферних агресивних чинників, високих температур та вогню. Методами фізико-хімічного аналізу підтверджено утворення при нагріванні покриття стійких до дії високих температур мулітової та цирконової фаз. Встановлено закономірності формування мікро- та макроструктури матриці покриття за рахунок поліфункціональності, проведено оптимізацію компонентних добавок у складі поліметилфенілсилоксанового покриття для залізобетону, що підвищує його довговічність при дії зовнішніх агресивних факторів та високих температур. Розроблено проект технічних умов ТУ У 243-02071016-116:2011 отримання вихідних складів захисних покриттів та методи їх нанесення на поверхню матеріалу, який захищається. Вивчено експлуатаційні властивості захисних покриттів у широкому інтервалі температур та методи їх регулювання модифікуючими додатками. Здійснено промислову апробацію розроблених компонентних складів покриттів для захисту залізобетонних конструкційних матеріалів, які працюють в умовах високотемпературного нагрівання.

Ключові слова: захисне покриття, наповнювач, поліметилфенілсилоксан, компонентні склади, довговічність, адгезійна міцність, суцільність, вогнестійкість, термостійкість.

АННОТАЦИЯ

Демидчук Л. Б. Силицийорганические покрытия на основе наполненного полиметилфенилсилоксана для огнезащиты железобетона. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.11 – технология тугоплавких неметаллических материалов. Национальный университет „Львовская политехникаˮ Министерства образования и науки Украины, Львов, 2014.

Диссертация посвящена вопросам разработки компонентного состава полифункциональных покрытий на основе наполненных полиметилфенилсилоксанов с регулированными свойствами для защиты строительных конструкционных материалов от действия атмосферных агрессивных факторов, высоких температур и огня.

Методом математического планирования эксперимента и статистической обработки полученных результатов исследований предложены составы композиций для огнестойких защитных покрытий. Установлены закономерности и количественные зависимости процессов взаимодействия компонентов в наполненных силицийорганических композициях при температуре нагревания 1273 К с образованием высокотемпературных муллитовой и цирконовой фаз для формирования защитного слоя.

Предложены составы исходных композиций с использованием наполнителей (Al2О3, ZrО2), модификаторов - каолина и каолинового волокна, обеспечивающие высокую атмосферо- температуро- и огнестойкость покрытий для защиты железобетонных конструкционных материалов в условиях природных агрессивных факторов и высокотемпературного действия газовой среды. Установлены эффективные методы интенсификации процессов структуро- и фазообразования защитных покрытий путем введения оксидов и силикатных добавок для регулирования их эксплуатационных свойств в широком интервале температур за счет направленной кристаллизации муллитовой и цирконовой фаз.

Структура полученного защитного покрытия представлена переплетенными игольчатыми кристаллами муллита, пластинчатыми - циркона, остатками оксидного наполнителя и порами. Пористость защитного покрытия зависит от его толщины, температуры и скорости нагревания. Установлено, что с увеличением толщины покрытия от 300 до 800 мкм показатель пористости возрастает в 3,2–5,3 раза, а с возрастанием скорости нагревания от 20 до 60 град/мин. – в 8,2–9,4 раза.

Установлены общие закономерности формирования микро- и макроструктуры матрицы покрытия за счет полифункциональности, проведена оптимизация компонентных добавок для наполненного полиметилфенилсилоксанового покрытия для железобетонных строительных конструкционных материалов, которые повышают их долговечность при воздействии внешних агрессивных факторов и изменении температур.

Проведено оценивание уровня эксплуатационных свойств полученного защитного покрытия с улучшенными эксплуатационными показателями (атмосферную стойкость, адгезионную прочность, сплошность и жаростойкость) за счет использования соответствующих оксидных силикатных компонентов и силицийорганических соединений. Полученные данные указывают, что покрытия всех предложенных составов имеют высокий показатель обобщенной оценки эксплуатационных и защитных свойств при температурах нагревания до 1273 К и могут использоваться в качестве температуро- и огнезащитных покрытий для строительных конструкционных материалов.

Проведена промышленная апробация разработанных компонентных составов покрытий для конструкционных железобетонных строительных материалов, подтверждающая возможность их использования для высокотемпературной защиты в промышленных условиях.

Разработан проект технических условий ТУ У 243-02071016-116:2011, технологический регламент получения покрытий и инструкция по их использованию. Получен экономический эффект от внедрения разработанных композиций для защитных покрытий, составляющий для 1 м2 металла 562 грн., а 1 м2 бетона – 83,4 грн.

Ключевые слова: защитное покрытие, наполнитель, полиметилфенилсилоксан, компонентные составы, долговечность, адгезионная прочность, сплошность, огнестойкость, термостойкость.

ANNOTATION

Demydchuk L. B. Silicoorganic covering based on filled polimetylphenilsyloxan for fire-resistance protection of reinforced concrete. – As a manuscript.

Thesis for the Candidate of the technical science Degree, speciality 05.17.11 – technology of the refractory non metallic materials.  Lviv Polytechnic National University Ministry of Education and Sciens of Ukraine, Lviv, 2014.

The thesis deals with the problem component composition of multifunctional covers based on polymethylphenilsyloxan for the regulation of their properties (atmospheric, temperature and fireproof) for the protection of building construction materials against the action of atmospheric aggressive factors, high temperatures and fire.

The possibility of the formation of high temperature resistant mullite and zirconium phases was determined by methods of physical-chemical methods.

The regularities of the formation of micro and macrostructure of covering matrix due to polyfunctionality were defined. Optimization of component additives for the polymethylphenilsyloxan covering for metals and concrete that increase their durability under the action of outer aggressive factors and high temperature was made. Technological conditions for the obtaining of the initial composition of the protection coverings were developed as well as the methods of their application over the protected material. Maintenance properties of the protection coverings in the wide temperature range and methods of the regulation by the modification additives were investigated. Approbation of the developed component composition of the protection covering for the construction building materials that work in the high temperature conditions was carried out.

Keywords: protective coating, filling compound, polymethyl-phenilsyloxan,  component composition, durability, adhesive strength, continuity, fire-resistance, thermostability.